安徽审计职业学院GNSS接收机采购项目

谈判文件

# 一、供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：安徽审计职业学院 地址：合肥市经开区方兴大道509号 联系人：童老师 电话：0551-63617102 电子邮件：932840366@qq.com |
| 2 | 最高限价 | 人民币伍万玖仟捌佰元（¥59800.00元），高于最高限价的作无效响应处理。 |
| 3 | 付款方式 | 验收合格后支付合同全款。. |
| 4 | 质保期 | 2年 |
| 5 | 投标人资格审查方式 | 资格后审 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | √ 不接受 |
| 7 | 投标预备会 | √ 不召开 |
| 8 | 分 包 | √ 不允许 |
| 9 | 构成采购文件的其他材料 | 澄清或修改文件 |
| 10 | 投标人提出问题的截止时间 | 至报名邮箱，并电话通知采购单位联系人（童老师；电 话： 0551-63617102），同时必须将疑问以书面形式（加盖公章）送达至采购人。 |
| 11 | 采购文件澄清、修改 的发布形式 | √ 网上发布 网址：安徽审计职业学院网页（http://www.ahsjxy.edu.cn/）“通知公告”栏上公布 |
| 12 | 开标时间 | 2021年10月12日9时00分 |
| 13 | 开标地点 | 安徽审计职业学院实训楼A503 |
| 14 | 谈判响应文件份数 | √ 纸质谈判响应文件：正本一份，副本2 份，电子版 0 份，密封后提交。 |
| 15 | 投标截止时间 | 投标截止时间：2021 年10月12日上午9时 00分（北京时间） |
| 16 | 递交谈判响应文件地点 | 递交谈判响应文件地点：安徽审计职业学院实训楼A503 |
| 17 | 谈判响应文件是否退还 | √ 不退还 |
| 18 | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人代表检查并书面签字确认。 开标顺序：按照投标签到顺序依次开标。 |
| 19 | 评审小组的组建 | 评审小组构成：3人及以上的单数， |
| 20 | 质量要求 | 满足采购人要求、国家、省市及行业相关规定。 |
| 21 | 违法违纪举报及投诉 | 投标人发现本次采购活动事项存在违法违纪情况，请在各招投标环节结束之日起5个工作日内，以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）向安徽审计职业学院纪检监察室（图书馆306室）举报。 举报电话：0551-63617062 |
| 22 | 需要补充的其他内容 |  |
| 23 | 投标人参加开标大会时须携带以下资料备查：投标授权书原件、委托代理人有效身份证件原件、证书和证明文件原件。 |  |
| 24 | 1.参加本项目投标的投标人不得挂靠或围标，否则取消其投标资格或中标资格。 2.投标人必须把企业资质证书复印件、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、税务登记证复印件装订在谈判响应文件中。 3.所有业绩证明材料复印件（加盖公章）必须放谈判响应文件中。 4.谈判响应文件必须以非活页方式装订。 5.对未中标的投标人，评审小组、采购人不解释未中标原因。 6.投标人必须考虑到印制时间的不确定性，在其投标报价中充分考虑到材料、人工、设备价格升降等各方面因素，中标后不得因此原因提出索赔。 7.投标人之间如果存在法律意义上的利益关系，不得同时参加本项目投标。 8.谈判响应文件中装订的有关复印材料必须是完整的复印件，且能够准确体现原件的全部内容。 9.无论何种原因，采购文件要求投标人投标时携带的原件或投标人自行携带的原件，即使投标人开标时携带了证书材料的原件，如果在谈判响应文件中未提供相应复印件或影印件的，视同投标人未提供。 10.投标人出现以下情形之一的，属于非正常投标行为： ①未按照采购文件规定包装、密封谈判响应文件的； ②投标授权人代表（或法定代表人）超过采购文件规定时限到达开标现场的； ③开标现场不能按照采购文件规定提交相关资质、资格、业绩等证明文件的； ④投标人存在其他未按采购文件规定提交谈判响应文件情形的； 投标人出现上述情形之一的，采购人将拒绝接收谈判响应文件。 11、采购文件有关营业执照、税务登记证要求，若投标人已经办理营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或“五证合一”的，投标人只须提供加载统一社会信用代码的营业执照复印件。 |  |

# 技术参数要求

GNSS接收机采购

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GNSS接收机 | 一、技术要求 GNSS主机参数 1、信号跟踪： 支持965及以上的卫星信号通道，能同时接收BDS、GPS、GLONASS 、SBAS、QZSS、IRNSS等卫星信号，支持北斗三号卫星。 2、定位精度及可靠性： 静态GNSS测量：平面≦±（2.5mm+0.5×10-6D）、高程≦±（5mm+0.5×10-6D） （D为所测量的基线长度） 实时动态测量：平面精度≦±（8mm+1×10-6D）、高程精度≦（15mm+1×10-6D） （D为所测量的基线长度）； ★3、北斗精度：10CM以内；收敛时间小于10min； 4、GNSS特性 定位输出频率: 1Hz～50Hz 初始化时间: 小于10秒 初始化可靠性: ＞99.99% 5、惯导：倾斜角度：0°～60°、倾斜补偿精度：30°内精度≤2.5CM，60°内精度≤5CM 6、操作系统/用户交互： 操作系统：Linux；按键：双按键可视化操作； ★触摸液晶屏：高清彩色液晶触摸屏≥1.54寸，支持触摸设置; ★指示灯：两指示灯； ★AI人机交互：内嵌AI语音算法，用语音即可完成主机基础模式切换； 7、硬件 尺寸：≦直径153mm×高106mm； 重量：≦1.2kg； 材质：镁合金 温度：工作温度：–25 °C到+65 °C 存储温度：–35 °C到+80 °C 湿度：抗100%冷凝 防护等级; 防水：1m浸泡，IP68级 防尘：完全防止粉尘进入，IP68级 防震:抗2米随杆跌落 8、电气 电源：6-28V宽压直流设计，带过压保护 电池：采用可拆式双电池设计，电压：7.4V，3400mAh/块 9、通讯： I/O端口：5PIN LEMO 外接电源接口+RS232、7PIN LEMO 外接USB（OTG）、 1个网络数据链天线接口（支持内置外置网络天线切换） 1个电台数据链天线接口 SIM卡卡槽（大卡） ★无线电调制解调器：内置收发一体电台，典型作业距离15km，可切换网络中继、电台中继模式 工作频率： 410-470MHz 通讯协议：即迅,TrimTalk450S,ZHD,SOUTH,HUACE,Satel，PCC EOT ★5G：支持最新的5G通信网络，兼容各种CORS系统接入。 ★eSIM：采用eSIM卡技术，内嵌eSIM芯片，不用插卡，实时提供网络资源，保障主机网络作业持续在线；支持外置卡方案，主机内置3年流量卡及高精度CORS定位服务。 WiFi数据链：接收机可接入WiFi，通过WiFi进行差分数据播发或接收 数据存储/传输 数据存储：64G内置固态存储器，自动循环存储(存储空间不够时自动删除最早数据)，支持外接USB存储器进行数据存储，丰富的采样间隔，最高可支持50Hz的原始观测数据采集； 手簿主机技术参数 1、采用Android8.1或以上的操作系统；CPU主频≥2.0G Hz八核处理器，RAM≥4GB；内置存储ROM≥64G，最大支持128GB扩展；支持4G全网通，配置Type-C接口，支持电脑同步，支持OTG； 2、采用内置不可拆卸电池，电池容量≥9200mAh，强劲续航，典型作业时间≥20小时；支持PE2.0快充，充满电时间少于4小时； 3、不小于5.0寸彩色电容屏，支持多点触控、湿手触控；分辨率不小于720×1280；户外强光下可见，典型400nits；摄像头不小于1300万像素，支持自动对焦； 4、采用工业级三防设计，防水防尘等级≥IP67,；支持蓝牙4.1、WIFI、NFC、陀螺仪、地磁感应、重力传感器等； ★5、标配2个nano sim卡卡槽；人性化全功能数字、字母实体键盘设计，按键数量不少于50个；支持APP快捷键、采集快捷键； ★手簿配套数据采集软件： 1、软件支持经典界面及通用界面切换，适应不同的使用习惯；可显示带电子气泡，实时检查对中杆正平情况； 2、工程文件支持一键生成二维码或口令分享，含测量数据及坐标系统、转换参数； 3、四参数及七参数支持生成二维码一键分享； 4、道路文件支持多类型输入，含交点法、元素法、坐标法等，支持断链、标准横断面、超高、加宽等功能； ★5、软件具备现场测图成图功能，手簿生成的图形可直接导出.dxf/.cas等格式,所成的图形属性需与学校使用的地形地籍成图软件 CASS10.0 兼容，直接导入成图软件，即可打印出图，提供演示； ★6、软件可以直接读写的数据文件格式包括：矢量数据Personal Geodatabase（.db）、File Geodatabase（.gdb）、DWG/DXF、DGN影像数据TIF、IMG，无须电脑端处理即可通过手簿软件直接打开，提供演示。 二、其他要求 1、附件：每套GNSS接收机配套用于数字测图联合作业的电子水准仪尺撑2对（尺撑为可上拉调整长度类型） 2、免费送三年移动账号服务 | 2套 |

# 二、响应文件格式

## （一）谈判响应函

致：安徽审计职业学院

根据贵方“安徽审计职业学院GNSS接收机采购项目”谈判邀请公告，我方正式授权下述签字人        （姓名）代表供应商         （供应商全称），提交响应文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1、如我公司成交，按本次谈判文件规定及最终报价承诺服务。

2、我方根据本次谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

3、我方已详细审核本次谈判文件，包括谈判文件附件、参考资料、谈判文件修改书或图纸（如果有的话），我方正式认可并遵守本次谈判文件，并对谈判文件各项条款（包括谈判时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、我方同意从供应商须知规定的谈判日期起遵循本谈判文件,响应文件有效期响应谈判文件要求，并在供应商须知规定的谈判有效期之前均具有约束力。

5、我方承诺如谈判保证金未在谈判文件规定时间前到达贵方指定的账户，我方谈判无效，由此产生的一切后果由我方承担；如果在谈判后规定的谈判有效期内撤回谈判，我方的谈判保证金可被贵方没收。

6、我方同意按贵方要求在谈判现场规定时间内向贵方提供与其谈判有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

7、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的谈判。

8、我方同意谈判文件规定的付款方式、服务期限等全部商务条款。

9、我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

10、与本谈判有关的通讯地址：

项目联系人电话：                       传    真：

日    期：

## （二）法定代表人（单位负责人）身份证明和授权委托书

## 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：                                
地址：                                    
成立时间：       年      月       日
经营期限：

姓名         	系                        	（供应商名称） 的法定代表人（职务：      电话：        ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商（盖单位章或电子章）：

法定代表人（签字或电子章）：

日期：    年   月   日

（三）法定代表人授权书

致：

（供应商全称）法定代表人         授权  （响应代表姓名）为响应代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（项目编号       ）谈判活动，全权代表本公司处理响应过程的一切事宜，包括但不限于：响应、谈判、签约等。响应代表在响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。响应代表无转委托权。

特此授权！本授权书自出具之日起生效。

法定代表人：         性别：       证件号：

响应代表：              性别：       证件号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

- 附：法定代表人和被授权人(响应代表)有效身份证明文件复印件。

| 法定代表人身份证明文件粘贴处 | 被授权人(响应代表)身份证明文件粘贴处 |
| --- | --- |

供应商（全称并加盖公章或电子章）：

法定代表人（签字或电子章）：

日     期：

## （四）报价一览表

项目名称：  安徽审计职业学院GNSS接收机采购项目

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 谈判范围 | 完全响应谈判要求全部内容 |
| 报价 （详见备注说明） | 人民币大写： |
| 备注说明 |  |

供应商公章或电子章：

年  月  日

## （五）供应商综合情况简介

(供应商可自行制作格式)

## （六）类似业绩

| 序号 | 项目名称 | 服务范围 | 合同总金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

## （七）其他文件

根据谈判文件要求提供其他材料及供应商认为需要提供的其他材料。